**ПРИЛОЖЕНИЕ**

**к постановлению администрации**

**МР «Город Людиново и Людиновский район»**

**от «02» 05 2023 г. № 443**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на разработку инвестиционной программы Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения МР «Город Людиново и Людиновский район» Калужской области на 2024-2028гг.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Техническое задание на разработку инвестиционной программы по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения МР «Город Людиново и Людиновский район» на 2024-2028 годы (далее Техническое задание) разработано для Государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» (ГП «Калугаоблводоканал»).

II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

2.1. Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

2.2.Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

2.3.Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2.4.Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

2.5.Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования МР «Город Людиново и Людиновский район».

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

3.1.Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

3.1.1. выполнения обязательств по подключению новых абонентов;

3.1.2. реализации строительных, технических и технологических мероприятий, позволяющих обеспечить перспективу развития по новой застройке жилья и промышленных объектов;

3.1.3. повышения качества питьевой воды, качества очистки сточных вод;

3.1.4. повышения качества обслуживания абонентов;

3.1.5. обеспечения выполнения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

3.2. Инвестиционная программа направлена на решение следующих задач:

3.2.1. создание условий для приведения системы водоснабжения и (или) водоотведения в соответствие нормативным требованиям, обеспечивающим комфортные условия

проживания;

3.2.2. снижение уровня износа инфраструктуры водоснабжения и водоотведения;

3.2.3. устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

3.2.4. увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

3.2.5. расширение территории обслуживания и оказания услуг водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного строительства в МР «Город Людиново и Людиновский район»

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ

Содержание и структура инвестиционной программы должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановления Правительства РФ от 29 июля 2013г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» и настоящим Техническим заданием.

4.1.Инвестиционная программа должна содержать:

4.1.1 паспорт инвестиционной программы, включающий следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;

- наименование уполномоченного органа, утверждающего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления поселения согласующего инвестиционную программу, его местонахождение;

4.1.2. целевые показатели деятельности регулируемой организации;

4.1.3. перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание;

4.1.4. перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также, предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации;

4.1.5. плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;

4.1.6. график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

4.1.7. сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы;

4.1.8. расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;

4.1.9. предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы;

4.1.10. планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены);

4.1.11. отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

При разработке инвестиционной программы учесть:

- перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы (Приложение 1).

- плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (Приложение 2).

- перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на период реализации инвестиционной программы (Приложение 3).

V.СРОКИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

5.1.Срок разработки инвестиционной программы – не более трех месяцев с момента утверждения Технического задания на разработку инвестиционной программы по водоснабжению и водоотведению.

VI. ПОРЯДОК И ФОРМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

6.1.Проект разработанной инвестиционной программы направляется на согласование в администрацию МР «Город Людиново и Людиновский район».

6.2.Согласование, утверждение и корректировка инвестиционной программы, а также урегулирование разногласий при согласовании и утверждении инвестиционных программ осуществляется в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".